采购需求

## 一、采购标的需实现的功能或者目标

安全评价是为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，提高企业的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制该公司运营过程中的危险、有害因素，降低其安全风险，预防事故发生，保护企业的财产安全及人员的健康和生命安全。

本次安全评价力求达到如下目标：

1）	查找、辨识和分析相关单位运营过程中可能存在的危险、有害因素、危害后果及其程度，评价其对危险有害因素所釆取的安全技术措施是否合理、有效。

2）	判断相关单位在用气安全上的符合性和配套安全设施的有效性，提出保障安全生产的相关对策措施，以实现安全生产目标。根据分析评价的结果，提出保障安全生产的相关对策措施。

3）	通过本次安全评价，对相关单位生产过程的有关安全生产条件是否符合有关法律、法规和国家标准或行业标准，提出综合性的意见。对其生产过程中存在的安全隐患提出安全技术措施，减少 和控制生产过程中事故的发生，降低生产安全风险，提高本质安全化程度和安全生产管理水平。

## 二、项目主要商务要求

### ★（一）预算金额：

人民币382.98万元；

1包：预算金额：人民币172.98万元；

2包：预算金额：人民币122.4万元；

3包：预算金额：人民币87.6万元；

磋商报价超各包预算价为无效报价。

### ★（二）服务期：

合同签订之日起90天内完成相关服务。评价后服务驻场人员服务期限1年。

### （三）服务地点：

按采购人要求。供应商须提供承诺，为保证本项目采购工作的时效性及质量保证，提高项目的履约质量，项目实施阶段，供应商须在项目实施地点安排办公场所。若未按照承诺执行，采购人依照采购文件及相关规定进行处理，由此带来的一切损失，由成交供应商负责。

### （四）付款方式：

合同签订后支付合同金额的30%，完成所有合同内评价内容，并经专家评审通过后支付合同金额的50%，验收完成、移交所有资料、驻场人员按要求完成一年期评价后服务后一次性支付剩余尾款。

## 三、项目主要技术要求

- 评价范围：

第1包：

| 序号 | 内容 | 企业数量 | 检查主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道气企业现状评价 | 17家 | 按照《燃气系统运行安全评价标准》（ GBT 508112012）等一系列安全评价、安全管理相关标准及要求对17家管道气企业经营许可、运营管理、安全生产主体责任落实，及其各类场站设施、管网输配系统、用户使用设施等安全运维管理进行安全评价，根据评价需求开展现场检查。其中：现场检查包括对93座场站设施全覆盖检查、抽查不少于85个重要点位或管段（每家企业不少于5 个）和不少于85户工商业用户（每家企业不少于5户）等，供应商根据评价工作需要，增加抽查点位。 |

第2包：

| 序号 | 内容 | 检查主要工作内容 | 检查主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装气企业现状评价 | 47家 | 按照《燃气系统运行安全评价标准》（ GBT 508112012）等一系列安全评价、安全管理相关标准及要求对47家瓶装液化石油气企业经营许可、运营管理、安全生产主体责任落实，及其各类场站设施、用户使用设施等安全运维管理进行安全评价，根据评价需求开展现场检查。其中：现场检查包括51座储配站、 抽查不少于160座供应站、抽查不少于235 户工商业用户（每个企业不少于5户）等，供应商根据评价工作需要，增加抽查点位。 |

第3包：

| 序号 | 内容 | 检查主要工作内容 | 检查主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加气企业现状评价 | 19家 | 按照《燃气系统运行安全评价标准》（ GBT 508112012）等一系列安全评价、安全管理相关标准及要求对19家汽车加气企业经营许可、运营管理、安全生产主体责任落实，及其各类场站设施等安全运维管理进行安全评价，根据评价需求开展现场检查。其中：现场检查包括73座加气站。 |

- 安全评价主要范围：

按照《燃气系统运行安全评价标准》（GBT 508112012 ）等一系列安全评价、安全管理相关标准及要求对管道气企业、瓶装气企业和汽车加气企业及其各类场站设施、管网输配系统、用户使用设施等进行安全评价。

## 四、其他要求

### （一）采购标的服务要求

1、制定服务计划表并组织相关人员按时到达企业；

2、配合采购人相关使用部门台账资料进行整理，确保台账资料完整完整、规范；

3、根据采购人工作计划和工作要求开展工作，定期汇报技术服务进展情况，如发现较大或重大安全隐患，应及时进行汇报。

### （二）成果文件要求

对各企业分别出具燃气现状安全评价报告，根据各企业评价结果，评估武汉燃气行业安全运行情况，并出具燃气行业现状安全评价报告，成果文件须符合国家、省、市相关规范要求。

### ★（三）项目人员配置要求

第一包：

1、本项目要求最低投入  12  人，其中：项目负责人 1 名，评价后服务驻场人员 1 名（服务期1年）。

2、人员标准要求：

- 拟派担任本项目的项目负责人须具有高级工程师职称及安全评价师证书；

- 供应商依据采购需求，对团队进行分组，各小组组长须具有中级（含）以上职称或安全评价师证书。

第二包：

1、本项目要求最低投入  9  人，其中：项目负责人  1  名，评价后服务驻场人员 1 名（服务期1年）。

2、人员标准要求：

- 拟派担任本项目的项目负责人须具有高级工程师职称及安全评价师证书；

- 供应商依据采购需求，对团队进行分组，各小组组长须具有中级（含）以上职称或安全评价师证书。

第三包：

1、本项目要求最低投入 6 人，其中：项目负责人  1  名，评价后服务驻场人员 1 名（服务期1年）。

2、人员标准要求：

- 拟派担任本项目的项目负责人须具有高级工程师职称及安全评价师证书；

- 供应商依据采购需求，对团队进行分组，各小组组长须具有中级（含）以上职称或安全评价师证书。

为保证供应商履约，提供更优质得服务，上述人员须与项目实施过程中保持一致，并提供磋商截止日期前近6个月内供应商为其缴纳社保的证明材料。

### （四）技术方案要求

1、针对本次采购提出完整的工作思路及理解。

2、项目实施方案：

①项目总体方案；

②各部分项目的详细方案（时间安排、人员配备、服务标准、质量目标等）；

③其他需要说明的问题。

3、确保项目质量的技术组织措施；

4、供应商认为应编入响应文件的其它内容。

## 五、项目验收（考核）要求

成交供应商应在项目完成后做好本项目资料的交接工作；

验收将严格按照磋商文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理，验收意见作为付款依据。

## 六、报价要求

本项目报价须为人民币报价，包含但不限于：完成磋商文件所确定的全部服务内容并提交评价成果文件，包括为完成任务所必须的技术工作费、资料收集、管理费、人员劳务及差旅费、合理利润等所有完成本项目相关的一切费用。各供应商最终响应报价须包含完成本项目采购需求的所有内容，采购人按照各供应商成交金额与其签订政府采购合同，采购人不再支付任何费用。

供应商最终报价时，若报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，须根据采购文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、供应商的管理水平、供应商的供货方案，提供各分项报价的成本控制金额明细，包含但不限于设备、保险、人工费用、差旅费、税收等。

## 七、评价依据（包括但不限于）：

- 法律

1）《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2021）第 八十八号；

2）《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令〔2008）第六号 （主席令〔2021）第八十一号修改）；

3）《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令〔2014） 第四号；

4）《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令（2007） 第六十九号；

- 行政法规

1）《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第 493号（国家安全生产监督管理总局令第77号修改）

2）《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令第375号（国务院令第 586号修订）；

3）《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第373号（国 务院令第549号修订）；

4）《城镇燃气管理条例》中华人民共和国国务院令第583号（国务院 令第666号修改）

- 部门规章

1）《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令 〔2016）第88号（中华人民共和国应急管理部令（2019）第2号修改）；

2）《安全生产培训管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012） 第44号（国家安全生产监督管理总局令第80号修改）

3）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令（2010）第30号（国家安全生产监督管理总局令（2015）第80号 修改）；

4）《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令 〔2013）第63号（国家安全生产监督管理总局令（2015）第80号修改）；

5）《易制爆危险化学品名录（2017年版）》中华人民共和国公安部公 吿，2017年5月11日起施行）

6）《危险化学品名录（2015版）》国家安全生产监督管理总局令〔2015） 第5号；

- 地方性法规与合规性文件

1）《湖北省安全生产条例》湖北省人民代表大会常务委员会公告〔2006）第56号（湖北省人民代表大会常务委员会公告〔2017）第218号 修订）；

2）《湖北省雷电灾害防御条例》湖北省第十届人民代表大会常务委员 会第15次会议通过；

3）《湖北省消防条例》湖北省人大常委会公告〔2011〕第115号；

4）《湖北省燃气管理条例》湖北省第十届人民代表大会常务委员会公 告（2007）第72号；

5）《武汉市燃气管理条例》武汉市第十三届人民代表大会常务委员会 第四次会议通过；

6）《住房城乡建设部关于印发〈燃气经营许可管理办法〉和〈燃气经营 企业从业人员专业培训考核管理办法〉的通知》住房和城乡建设部〔2014） 167 号；

7）	武汉市《燃气供气场站设置技术规定》武城管规〔2019） 2号。

- 国家标准、规范

1）《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009

2）	《燃气系统运行安全评价标准》GB/T 50811-2012

3）	《燃气服务导则》GB/T28885-2012

4）	《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015

5）	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB/T50493-2019

6）	《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

7）	《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2018

8）	《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006

9）	《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018

10）《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008

11）	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018版）

12）《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

13）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

14）《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 （2016年版）

15）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003

16）《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

17）《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

18）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

19）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

20）《低压配电设计规范》GB 50054-2011

21）《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

22）《安全色》GB 2893-2008

23）《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018

24）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

25）《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006

26）《湖北省燃气场站安全检查指南》DB42/T 737-2011

- 行业标准

1）	《安全评价通则》AQ 8001-2007

2）	《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009-2007

3）	《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016

4）	《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T148.2010

5）	《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153-2010

6）	《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

7）	《信号报警及联锁系统设计规范》HG/T20511-2014

8）	《压力容器定期检验规则》TSGR7001-2013

9）	《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF 001-2006

10）《压力管道安全技术监察规程■工业管道》TSGD0001-2009

- 附件：《获取采购文件方式》

招标/采购文件支持线上领取：

1、领取采购文件需提供的资料：

（1）法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证扫描件；

（2）法定代表人授权书原件及被授权人身份证扫描件；

（3）文件获取登记表；

2、线上领取：

将上述资料（1）或（2）、（3）的扫描件在获取文件截止时间之前发送邮件至项目联系人邮箱（以项目负责人收到邮件的时间为准），邮件正文中附上供应商单位的收件信息。本项目采购文件纸质版将按照文件获取登记表中的地址及授权代表信息快递到付至供应商。

请采用线上领取方式的供应商在邮件发出后联系招标代理机构。供应商如需采购文件电子版可发送邮件至3357441256@qq.com获取。

文件获取登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 包号 |  |
| 供应商 |  |  |  |
| 纳税人识别号/统一社会信用代码 |  |  |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |